## OverheadLineSupport
OverheadLineSupport (Bovenleidingsportaal)
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attribuut engels | Bron/Afgeleid/ Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visuele verificatie J/N | Vullen (door karteerder) J/N
Geometrie | location | Bron | 2D punt volgens RD-new. | J | J | N | N | Locatiedata
Azimuth | azimuth | Bron | Azimuth bij een 2D object van het type punt. | J | N | N | N
Positionele nauwkeurigheid (mm) | accuracy | Bron | De positionele nauwkeurigheid in mm. | J | N | N | N
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard). | J | J | N | N
Bronsysteem | originType | Bron | Herkomst data (naam bronsysteem). Komt op den duur te vervallen als de bronsystemen zijn uitgefaseerd. | N | N | N | N | Metadata
LokaalID | localID | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT) | N | N | N | N
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
Bron | source | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn. | J | J | N | J
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
Levenscyclus-status | lifeCycleStatus | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built). | J | J | J | J
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
Lengte |  | Afgeleid | Lengte | J | Niet van toepassing |  |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak | N
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder | J
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen) | J
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022 | J
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio | J
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem) | J
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89) | J
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem. | N
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Type voltage | voltageClass | Bron | 1500V, 300V, 15kV, 25kV. Zie hoofdstuk 5. | J | J | N | N | Extra attributen
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. | N | N | N | N
PUIC | PUIC | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. | J | J | N | N
ref PUIC Spoortak | railConnectionRef | Relatie | PUIC van de spoortak waartoe dit object hoort | N | N | N | N | Relaties met spoortak
Mee/tegen | direction | Relatie | Richting van het object t.o.v. de spoortak | N | N | N | N
Spoortakkilometrering | atMeasure | Relatie | Positie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmvan | fromMeasure | Relatie | Beginpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmtot | toMeasure | Relatie | Eindpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Ref PUIC … |  | Relatie | PUIC naar het moeder-object waartoe dit kind-object behoort. | N | N | N | N | Relaties met infraobjecten

## Pole
Pole (Paal)
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attribuut engels | Bron/Afgeleid/ Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visuele verificatie J/N | Vullen (door karteerder) J/N
Geometrie | location | Bron | 2D punt volgens RD-new. | J | J | J | J | Locatiedata
Azimuth | azimuth | Bron | Azimuth bij een 2D object van het type punt. | J | N | N | N
Positionele nauwkeurigheid (mm) | accuracy | Bron | De positionele nauwkeurigheid in mm. | J | N | N | J
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard). | J | J | N | J
Bronsysteem | originType | Bron | Herkomst data (naam bronsysteem). Komt op den duur te vervallen als de bronsystemen zijn uitgefaseerd. | N | N | N | N | Metadata
LokaalID | localID | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT) | N | N | N | N
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
Bron | source | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn. | J | J | N | J
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT). | N | J | N | N
Levenscyclus-status | lifeCycleStatus | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built). | J | J | J | J
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT). | J | J | J | J
Lengte |  | Afgeleid | Lengte | N | Niet van toepassing |  |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak | N
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder | J
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen) | J
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022 | J
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio | J
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem) | J
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89) | J
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem. | N
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. | J | J | N | N | Extra attributen
Type voltage | voltageClass | Bron | 1500V, 300V, 15kV, 25kV. Zie hoofdstuk 5. | J | J | N | J
PUIC | PUIC | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. | J | J | N | J
ref PUIC Spoortak | railConnectionRef | Relatie | PUIC van de spoortak waartoe dit object hoort | N | N | N | N | Relaties met spoortak
Mee/tegen | direction | Relatie | Richting van het object t.o.v. de spoortak | N | N | N | N
Spoortakkilometrering | atMeasure | Relatie | Positie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmvan | fromMeasure | Relatie | Beginpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmtot | toMeasure | Relatie | Eindpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Ref PUIC … |  | Relatie | PUIC naar het moeder-object waartoe dit kind-object behoort. | J | J | J | J | Relaties met infraobjecten

## Girder
Girder (Balk)
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attribuut engels | Bron/Afgeleid/ Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visuele verificatie J/N | Vullen (door karteerder) J/N
Geometrie | location | Bron | 2D lijn volgens RD-new. | J | J | J | J | Locatiedata
Azimuth | azimuth | Bron | Azimuth bij een 2D object van het type punt. | N | N | N | N
Positionele nauwkeurigheid (mm) | accuracy | Bron | De positionele nauwkeurigheid in mm. | J | N | N | J
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard). | J | J | N | J
Bronsysteem | originType | Bron | Herkomst data (naam bronsysteem). Komt op den duur te vervallen als de bronsystemen zijn uitgefaseerd. | N | N | N | N | Metadata
LokaalID | localID | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT) | N | N | N | N
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
Bron | source | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn. | J | J | N | J
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT). | N | J | N | N
Levenscyclus-status | lifeCycleStatus | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built). | J | J | J | J
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT). | J | J | J | J
Lengte |  | Afgeleid | Lengte | J | Niet van toepassing |  |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak | N
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder | J
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen) | J
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022 | J
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio | J
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem) | J
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89) | J
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem. | N
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Type voltage |  | Bron | 1500V, 300V, 15kV, 25kV. Zie hoofdstuk 5. | J | J | N | J | Extra attributen
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. | N | N | N | N | Extra attributen
PUIC | PUIC | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. | J | J | N | J
ref PUIC Spoortak | railConnectionRef | Relatie | PUIC van de spoortak waartoe dit object hoort | N | N | N | N | Relaties met spoortak
Mee/tegen | direction | Relatie | Richting van het object t.o.v. de spoortak | N | N | N | N
Spoortakkilometrering | atMeasure | Relatie | Positie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmvan | fromMeasure | Relatie | Beginpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmtot | toMeasure | Relatie | Eindpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Ref PUIC … |  | Relatie | PUIC naar het moeder-object waartoe dit kind-object behoort. | J | J | J | J | Relaties met infraobjecten

## Arm
Arm (Arm)
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attribuut engels | Bron/Afgeleid/ Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visuele verificatie J/N | Vullen (door karteerder) J/N
Geometrie | location | Bron | 2D lijn volgens RD-new. | J | J | J | J | Locatiedata
Azimuth | azimuth | Bron | Azimuth bij een 2D object van het type punt. | N | N | N | N
Positionele nauwkeurigheid (mm) | accuracy | Bron | De positionele nauwkeurigheid in mm. | J | N | N | J
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard). | J | J | N | N
Bronsysteem | originType | Bron | Herkomst data (naam bronsysteem). Komt op den duur te vervallen als de bronsystemen zijn uitgefaseerd. | N | N | N | N | Metadata
LokaalID | localID | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT) | N | N | N | N
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
Bron | source | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn. | J | J | N | J
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT). | N | J | N | N
Levenscyclus-status | lifeCycleStatus | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built). | J | J | J | J
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT). | J | J | J | J
Lengte |  | Afgeleid | Lengte | J | Niet van toepassing |  |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak | N
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder | J
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen) | J
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022 | J
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio | J
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem) | J
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89) | J
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem. | N
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Type voltage |  | Bron | 1500V, 300V, 15kV, 25kV. Zie hoofdstuk 5. | J | J | N | J | Extra attributen
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. | N | N | N | N | Extra attributen
PUIC | PUIC | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. | J | J | N | J
ref PUIC Spoortak | railConnectionRef | Relatie | PUIC van de spoortak waartoe dit object hoort | N | N | N | N | Relaties met spoortak
Mee/tegen | direction | Relatie | Richting van het object t.o.v. de spoortak | N | N | N | N
Spoortakkilometrering | atMeasure | Relatie | Positie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmvan | fromMeasure | Relatie | Beginpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmtot | toMeasure | Relatie | Eindpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Ref PUIC … |  | Relatie | PUIC naar het moeder-object waartoe dit kind-object behoort. | J | J | J | J | Relaties met infraobjecten

## Shore
Shore (Schoor)
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attribuut engels | Bron/Afgeleid/ Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visuele verificatie J/N | Vullen (door karteerder) J/N
Geometrie | location | Bron | 2D lijn volgens RD-new. | J | J | J | J | Locatiedata
Azimuth | azimuth | Bron | Azimuth bij een 2D object van het type punt. | N | N | N | N
Positionele nauwkeurigheid (mm) | accuracy | Bron | De positionele nauwkeurigheid in mm. | J | N | N | J
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard). | J | J | N | J
Bronsysteem | originType | Bron | Herkomst data (naam bronsysteem). Komt op den duur te vervallen als de bronsystemen zijn uitgefaseerd. | N | N | N | N | Metadata
LokaalID | localID | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT) | N | N | N | N
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
Bron | source | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn. | N | J | N | N
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT). | J | N | N | N
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT). | N | J | N | N
Levenscyclus-status | lifeCycleStatus | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built). | J | J | J | J
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT). | J | J | J | J
Lengte |  | Afgeleid | Lengte | J | Niet van toepassing |  |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak | N
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder | J
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen) | J
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022 | J
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio | J
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem) | J
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89) | J
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem. | N
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Type voltage | voltageClass | Bron | 1500V, 300V, 15kV, 25kV. Zie hoofdstuk 5. | J | J | N | N | Extra attributen
Type schoor | shoreType | Bron | trekschoor of drukschoor. Zie hoofdstuk 5. | J | J | J | J | Extra attributen
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. | N |  |  |  | Extra attributen
PUIC | PUIC | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. | J | J | N | J
ref PUIC Spoortak | railConnectionRef | Relatie | PUIC van de spoortak waartoe dit object hoort | N | N | N | N | Relaties met spoortak
Mee/tegen | direction | Relatie | Richting van het object t.o.v. de spoortak | N | N | N | N
Spoortakkilometrering | atMeasure | Relatie | Positie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmvan | fromMeasure | Relatie | Beginpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmtot | toMeasure | Relatie | Eindpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Ref PUIC … |  | Relatie | PUIC naar het moeder-object waartoe dit kind-object behoort. | J | J | J | J | Relaties met infraobjecten

## OverheadLineEnd
OverheadLineEnd (Einde bovenleiding)
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attribuut engels | Bron/Afgeleid/ Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visueel waarneembaar J/N | Vullen (voor karteerder) J/N
Geometrie | location | Bron | 2D punt volgens RD-new. | J | J | N | J | Locatiedata
Azimuth | azimuth | Bron | Azimuth bij een 2D object van het type punt. | N | N | N | N
Positionele nauwkeurigheid (mm) | accuracy | Bron | De positionele nauwkeurigheid in mm. | J | N | N | J
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard). | J | J | N | J
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT). | J/N | J | N | J
Positionering | kmRibbonRef | Bron | Afbeelding van het object op de topologie, uitgedrukt in kilometrering, op basis van het kilometerlint referentiesysteem. | N | N | N | N
Mee/tegen | direction | Bron | Mee/tegen-indicator; richting ten opzichte van de defaultrichting van de spoortak. | N | N | N | N
PUIC | PUIC | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. | J | J | N | J | Metadata
LokaalID | localID | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT) | N | N | N | N
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | J | N | N | N
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | J | N | N | N
Bron | source | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn. | J | J | N | J
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT). | J | J | N | N
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT). | J | J | N | N
Levenscyclus-status | lifeCycleStatus | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built). | J | J | N | J
Lengte |  | Afgeleid | Lengte | N | N | Niet van toepassing |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak | N
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder | J
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen) | J
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022 | J
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio | J
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem) | J
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89) | J
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem. | J
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. | J | N |  |  | Extra attributen
RailConnection |  | Relatie | [5 empty] | Rel met infraobjecten
Note on D5: Wessels, MJ (Marcel): Nog niet zeker of dit een punt moet worden. Dat moet bepaald worden in samenhang met andere EV objecten die hier raakvlakken mee hebben. Gebiedsindeling? Je zou op vlakniveau kunnen vaststellen wat geelectrificeerd is en wat niet. Er zijn dan bijvoorbeeld relaties te leggen met bijv. spoortakken. Een attribuut zou voltage kunnen zijn.

## PhaseBreak
PhaseBreak (Fasescheiding)
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attribuut engels | Bron/Afgeleid/ Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visueel waarneembaar J/N | Vullen (voor karteerder) J/N
Geometrie | location | Bron | 2D vlak volgens RD-new. |  |  |  |  | Locatiedata
Azimuth | azimuth | Bron | Azimuth bij een 2D object van het type punt.
Positionele nauwkeurigheid (mm) | accuracy | Bron | De positionele nauwkeurigheid in mm.
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard).
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT).
Positionering | kmRibbonRef | Bron | Afbeelding van het object op de topologie, uitgedrukt in kilometrering, op basis van het kilometerlint referentiesysteem.
Mee/tegen | direction | Bron | Mee/tegen-indicator; richting ten opzichte van de defaultrichting van de spoortak.
PUIC | PUIC | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. |  |  |  |  | Metadata
LokaalID | localID | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT)
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT).
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT).
Bron | source | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn.
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT).
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT).
Levenscyclus-status | lifeCycleStatus | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built).
Lengte |  | Afgeleid | Lengte |  |  | Niet van toepassing |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen)
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem)
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89)
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem.
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. |  |  |  |  | Extra attributen
RailConnection |  | Relatie | [5 empty] | Rel met infraobjecten
Note on D5: Wessels, MJ (Marcel): Nog niet zeker of dit een punt moet worden. Dat moet bepaald worden in samenhang met andere EV obejcten die hier raakvlakken mee hebben. Gebiedsindeling?

## VoltageTransition
VoltageTransition (Spanningsluis)
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attribuut engels | Bron/Afgeleid/ Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visueel waarneembaar J/N | Vullen (voor karteerder) J/N
Geometrie | location | Bron | 2D vlak volgens RD-new. |  |  |  |  | Locatiedata
Azimuth | azimuth | Bron | Azimuth bij een 2D object van het type punt.
Positionele nauwkeurigheid (mm) | accuracy | Bron | De positionele nauwkeurigheid in mm.
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard).
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT).
Positionering | kmRibbonRef | Bron | Afbeelding van het object op de topologie, uitgedrukt in kilometrering, op basis van het kilometerlint referentiesysteem.
Mee/tegen | direction | Bron | Mee/tegen-indicator; richting ten opzichte van de defaultrichting van de spoortak.
PUIC | PUIC | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. |  |  |  |  | Metadata
LokaalID | localID | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT)
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT).
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT).
Bron | source | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn.
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT).
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT).
Levenscyclus-status | lifeCycleStatus | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built).
Lengte |  | Afgeleid | Lengte |  |  | Niet van toepassing |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen)
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem)
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89)
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem.
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. |  |  |  |  | Extra attributen
Van-naar spanning |  | Bron | Welke spanningsovergang is er. Van-naar obv oplopende kilometrering.
Type gebied |  | Bron | Bijvoorbeeld RAS (overgang HSL)
Railconnection |  | Relatie | [5 empty] | Rel met infraobjecten
Note on D5: Wessels, MJ (Marcel): Nog niet zeker of dit een punt moet worden. Dat moet bepaald worden in samenhang met andere EV obejcten die hier raakvlakken mee hebben. Gebiedsindeling?

## DeadZone
DeadZone (Spanningsloze zone)
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attribuut engels | Bron/Afgeleid/ Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visueel waarneembaar J/N | Vullen (voor karteerder) J/N
Geometrie | location | Bron | 2D vlak volgens RD-new. |  |  |  |  | Locatiedata
Azimuth | azimuth | Bron | Azimuth bij een 2D object van het type punt.
Positionele nauwkeurigheid (mm) | accuracy | Bron | De positionele nauwkeurigheid in mm.
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard).
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT).
Positionering | kmRibbonRef | Bron | Afbeelding van het object op de topologie, uitgedrukt in kilometrering, op basis van het kilometerlint referentiesysteem.
Mee/tegen | direction | Bron | Mee/tegen-indicator; richting ten opzichte van de defaultrichting van de spoortak.
PUIC | PUIC | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. |  |  |  |  | Metadata
LokaalID | localID | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT)
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT).
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT).
Bron | source | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn.
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT).
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT).
Levenscyclus-status | lifeCycleStatus | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built).
Lengte |  | Afgeleid | Lengte |  |  | Niet van toepassing |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen)
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem)
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89)
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem.
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. |  |  |  |  | Extra attributen
|  | Relatie | [5 empty] | Rel met infraobjecten
Note on D5: Wessels, MJ (Marcel): Nog niet zeker of dit een punt moet worden. Dat moet bepaald worden in samenhang met andere EV obejcten die hier raakvlakken mee hebben. Gebiedsindeling?

## Tensioner
Tensioner (Spaninrichting)
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attribuut engels | Bron/Afgeleid/ Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visueel waarneembaar J/N | Vullen (voor karteerder) J/N
Geometrie | location | Bron | 2D vlak volgens RD-new. |  |  |  |  | Locatiedata
Azimuth | azimuth | Bron | Azimuth bij een 2D object van het type punt.
Positionele nauwkeurigheid (mm) | accuracy | Bron | De positionele nauwkeurigheid in mm.
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard).
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT).
Positionering | kmRibbonRef | Bron | Afbeelding van het object op de topologie, uitgedrukt in kilometrering, op basis van het kilometerlint referentiesysteem.
Mee/tegen | direction | Bron | Mee/tegen-indicator; richting ten opzichte van de defaultrichting van de spoortak.
PUIC | PUIC | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. |  |  |  |  | Metadata
LokaalID | localID | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT)
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT).
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT).
Bron | source | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn.
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT).
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT).
Levenscyclus-status | lifeCycleStatus | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built).
Lengte |  | Afgeleid | Lengte |  |  | Niet van toepassing |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen)
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem)
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89)
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem.
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. |  |  |  |  | Extra attributen
Type spaninrichting |  | Bron | Er is een open en gesloten spaninrichting. Vooralsnog is alleen de openspaninrichting gewenst.
PUIC Overweg |  | Relatie | PUIC naar de overweg waartoe de overwegsteller behoort. |  |  |  |  | Rel met infraobjecten
Note on D5: Wessels, MJ (Marcel): Nog niet zeker of dit een punt moet worden. Dat moet bepaald worden in samenhang met andere EV obejcten die hier raakvlakken mee hebben. Gebiedsindeling? Tensioner de juiste naam? Het is geen afspanninginrichting maar een spaninrichting.