## Perronwand
Perronwand
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attributen Engels | Bron/Afgeleid/Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visueel waarneembaar J/N | Vullen (voor karteerder) J/N
Geometrie | Geometry | Bron | 2D punt/lijn/vlak volgens RD-new. | J | J | J | J | Locatiedata
Oriëntatie | azimuth | Bron | Orientatie bij een 2D object van het type punt. Voorbeeld lichtsein of seinbord. | N | N | N | N
Positionele nauwkeurigheid | accuracy | Bron | Afkomstig uit de BGT. Zie BID00024, in het geval van to-build is dit veld niet van toepassing. Let op! Methodiek wijkt af van BGT/ IMGeo! | J | N | N | J
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard). | J | J | N | J
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT). | J | J | J | J
Positionering | KmRibbonLocation | Bron | Afbeelding van het object op de topologie, uitgedrukt in kilometrering, op basis van het kilometerlint referentiesysteem. | N | N | N | N
Mee/tegen | direction | Bron | Mee/tegen-indicator; richting ten opzichte van de defaultrichting van de spoortak. | N | N | N | N
PUIC | puic | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. | J | J | N | J | Metadata
LokaalID | localId | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT) | J | J | N | J
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | J | N | N | N
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | J | N | N | N
Bron | sourve | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn. | J | J | N | J
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT). | J | J | N | J
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT). | J | J | N | N
Levenscyclus-status | status | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built). De statusovergang naar 'bestaand' (as built) vindt plaats nadat de gemeten geometrie is opgeleverd (afkomstig uit BGT). | J | J | N | J
Lengte |  | Afgeleid | Lengte | J | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak | N
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder | J
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen) | N
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022 | J
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid |  | J
Kilometrering |  | Afgeleid |  | J
Offset |  | Afgeleid |  | N
Geocode |  | Afgeleid |  | N
Subcode |  | Afgeleid |  | N
Geocode nummer |  | Afgeleid |  | N
Geosubcode |  | Afgeleid |  | N
Geocode naam |  | Afgeleid |  | N
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio | J
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem) | J
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89) | J
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem. | N
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Stationsnaam |  | Afgeleid | Stationsnaam, op basis van geografische selectie | J
Stationsnaam afkorting |  | Afgeleid | Stationsnaam-afkorting, op basis van geografische selectie | J
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. | J | J | N | J | Extra attributen
bgt-kruinlijnWegdeel | CrestLine | Relatie | BGT Gegevenscatalogus 1.1.1 pagina 53, Hfdstk 8.2.4, lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling. | N | N | N | N | Relaties met infraobjecten
Ref PUIC … |  | Relatie | PUIC naar het moeder-object waartoe dit kind-object behoort. | N | N | N | N
ref PUIC Spoortak | railConnectionRef | Relatie | PUIC van de spoortak waartoe dit object hoort | J | J | N | N | Relaties met spoortak
Mee/tegen | direction | Relatie | Richting van het object t.o.v. de spoortak | N | N | N | N
Spoortakkilometrering | atMeasure | Relatie | Positie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmvan | fromMeasure | Relatie | Beginpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | J | J | N | N
Kmtot | toMeasure | Relatie | Eindpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | J | J | N | N

## Reisinformatiesysteem (RIS)
Reisinformatiesysteem (RIS)
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attributen Engels | Bron/Afgeleid/Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visueel waarneembaar J/N | Vullen (voor karteerder) J/N
Geometrie | Geometry | Bron | 2D punt/lijn/vlak volgens RD-new. | J | J | J | J | Locatiedata
Oriëntatie | azimuth | Bron | Orientatie bij een 2D object van het type punt. Voorbeeld lichtsein of seinbord. | J | J | N | J
Positionele nauwkeurigheid | accuracy | Bron | Afkomstig uit de BGT. Zie BID00024, in het geval van to-build is dit veld niet van toepassing. Let op! Methodiek wijkt af van BGT/ IMGeo! | J | N | N | J
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard). | J | J | N | J
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT). | J | J | J | J
Positionering | KmRibbonLocation | Bron | Afbeelding van het object op de topologie, uitgedrukt in kilometrering, op basis van het kilometerlint referentiesysteem. | N | N | N | N
Mee/tegen | direction | Bron | Mee/tegen-indicator; richting ten opzichte van de defaultrichting van de spoortak. | N | N | N | N
PUIC | puic | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. | J | J | N | J | Metadata
LokaalID | localId | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT) | J | J | N | J
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | J | N | N | N
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | J | N | N | N
Bron | sourve | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn. | J | J | N | J
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT). | J | J | N | J
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT). | J | J | N | N
Levenscyclus-status | status | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built). De statusovergang naar 'bestaand' (as built) vindt plaats nadat de gemeten geometrie is opgeleverd (afkomstig uit BGT). | J | J | N | J
Lengte |  | Afgeleid | Lengte | N | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak | N
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder | J
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen) | N
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022 | J
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio | J
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem) | J
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89) | J
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem. | N
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. | N | N | N | N | Extra attributen
RIS-Type | infoPanelType | Bron | In dit attribuut komt te staan wat voor soort reisinformatiesysteem het betreft, Zie 2.5.1 | J | J | J | J
bgt-kruinlijnWegdeel | CrestLine | Relatie | BGT Gegevenscatalogus 1.1.1 pagina 53, Hfdstk 8.2.4, lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling. | N | N | N | N | Relaties met infraobjecten
Ref PUIC … |  | Relatie | PUIC naar het moeder-object waartoe dit kind-object behoort. | N | N | N | N
ref PUIC Spoortak | railConnectionRef | Relatie | PUIC van de spoortak waartoe dit object hoort | N | N | N | N | Relaties met spoortak
Mee/tegen | direction | Relatie | Richting van het object t.o.v. de spoortak | N | N | N | N
Spoortakkilometrering | atMeasure | Relatie | Positie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmvan | fromMeasure | Relatie | Beginpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmtot | toMeasure | Relatie | Eindpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N

## Installatiekast
Installatiekast
[5 empty] | Ontwerpproces | Verificatieproces
Attribuut | Benaming attributen Engels | Bron/Afgeleid/Relatie | Toelichting | Van toepassing J/N | Vullen (door ingenieursbureau) J/N | Visueel waarneembaar J/N | Vullen (voor karteerder) J/N
Geometrie | Geometry | Bron | 2D punt/lijn/vlak volgens RD-new. | J | J | J | J | Locatiedata
Oriëntatie | azimuth | Bron | Orientatie bij een 2D object van het type punt. Voorbeeld lichtsein of seinbord. | J | J | N | J
Positionele nauwkeurigheid | accuracy | Bron | Afkomstig uit de BGT. Zie BID00024, in het geval van to-build is dit veld niet van toepassing. Let op! Methodiek wijkt af van BGT/ IMGeo! | J | N | N | J
Inwinmethode | dataAcquisitionMethod | Bron | Wijze van inwinning (conform BGT-standaard). | J | J | N | J
RelatieveHoogteligging | relativeElevation | Bron | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object (afkomstig uit BGT). | J | J | J | J
Positionering | KmRibbonLocation | Bron | Afbeelding van het object op de topologie, uitgedrukt in kilometrering, op basis van het kilometerlint referentiesysteem. | N | N | N | N
Mee/tegen | direction | Bron | Mee/tegen-indicator; richting ten opzichte van de defaultrichting van de spoortak. | N | N | N | N
PUIC | puic | Bron | Unieke identificatiecode conform ProRail in UUID-formaat met 32 karakters. Dit komt overeen met het LokaalID, zonder het voorvoegsel waar de bronhouder-identificatie in is opgenomen. | J | J | N | J | Metadata
LokaalID | localId | Bron | Bronhouder-identificatie, met daaraan vast (door een punt gescheiden) een identificatie in UUID-formaat met 32 karakters, die het object per bronhouder uniek identificeert. Voor objecten waar ProRail bronhouder is, vormt deze laatste code (na de punt) de PUIC. (afkomstig uit BGT) | N | N | N | N
ObjectBeginTijd | objectBeginTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | J | N | N | N
ObjectEindTijd | objectEndTime | Bron | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is. Onderdeel van levensduur van het object (afkomstig uit BGT). | J | N | N | N
Bron | sourve | Bron | Organisatie/afdeling die de data heeft geproduceerd, veelal zullen dit ingenieursbureaus of aannemers zijn. | J | J | N | J
Bronhouder | sourceDataOwner | Bron | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd, zodat hieraan kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder (afkomstig uit BGT). | N | N | N | N
TijdstipRegistratie | registrationTime | Bron | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert de tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft. Tijdstip vanaf wanneer deze versie geldig is (afkomstig uit BGT). | J | J | N | N
Levenscyclus-status | status | Bron | Default-BGT: 'bestaand' (as built) . Aanvullend IMSpoor: 'voorlopig technisch ontwerp', 'definitief technisch ontwerp' en 'verwijderd' (was built). De statusovergang naar 'bestaand' (as built) vindt plaats nadat de gemeten geometrie is opgeleverd (afkomstig uit BGT). | J | J | N | J
Lengte |  | Afgeleid | Lengte | N | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Standaard af te leiden gegevens
Oppervlak |  | Afgeleid | Oppervlak | N
Beheerconsessie |  | Afgeleid | Naam van de beheerder | J
Onderhoud Prorail |  | Afgeleid | Ja/Nee (indien ProRail niet de beheerconsessie heeft maar wel een contract heeft om het onderhoud te doen) | N
Kilometerlint |  | Afgeleid | Referentiesysteem BID00022 | J
Kilometerlint omschrijving |  | Afgeleid
Kilometrering |  | Afgeleid
Offset |  | Afgeleid
Geocode |  | Afgeleid
Subcode |  | Afgeleid
Geocode nummer |  | Afgeleid
Geosubcode |  | Afgeleid
Geocode naam |  | Afgeleid
Onderhoudsregio |  | Afgeleid | Onderhoudsregio | J
Onderhoudsregio afkorting |  | Afgeleid
Naam van het contractgebied |  | Afgeleid | Procescontractgebied (niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem) | J
Nummer van het contractgebied |  | Afgeleid
Type techniekveld van het contractgebied |  | Afgeleid
Naam van het PGO-gebied |  | Afgeleid
LAT |  | Afgeleid | Geografische coördinaten (ETRS89) | J
LON |  | Afgeleid
Bediengebieden naam |  | Afgeleid | Bediengebied (NCBG, Vrije Baan, PPLG, etc.). Niet van toepassing bij transfersysteem en communicatiesysteem. | J
Bediengebieden afkorting |  | Afgeleid
Bediengebieden soort |  | Afgeleid
Naam | name | Bron | Functionele naam of nummer van het object. | N | N | N | N | Extra attributen
bgt-kruinlijnWegdeel | CrestLine | Relatie | BGT Gegevenscatalogus 1.1.1 pagina 53, Hfdstk 8.2.4, lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling. | N | N | N | N | Relaties met infraobjecten
Ref PUIC … |  | Relatie | PUIC naar het moeder-object waartoe dit kind-object behoort. | N | N | N | N
ref PUIC Spoortak | railConnectionRef | Relatie | PUIC van de spoortak waartoe dit object hoort | N | N | N | N | Relaties met spoortak
Mee/tegen | direction | Relatie | Richting van het object t.o.v. de spoortak | N | N | N | N
Spoortakkilometrering | atMeasure | Relatie | Positie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmvan | fromMeasure | Relatie | Beginpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N
Kmtot | toMeasure | Relatie | Eindpositie van het object op de spoortak (aantal meters vanaf het begin) | N | N | N | N